## 仕様書
仕 様 書
| 品 名 | ベッドサイドモニタ
２ ベッドサイドモニタ
|  | 銘 柄 | 型 式 | 数量 | 備考
|  | 日本光電 | 機器内訳書のとおり | 一式 | 搬入設置、調整、説明を含むこと。
仕様書に示す製品を納入すること。
提案品の受付は実施しない。
| 納入場所 | 埼玉県立精神医療センター 埼玉県北足立郡伊奈町小室８１８－２ TEL０４８－７２３－１１１１
第３外来
| 納入期限 | 2021-11-30
※ただし、具体的な納入（搬入）日時は、担当者と調整を行うものとする。
１ 物品の搬入、据付及び調整に当たっては、納入場所の担当者の指示を受けること。
| 納入条件 | ２ 物品の搬入、据付及び調整に要する経費は、受注者の負担とすること。
３ 物品の搬入、据付及び調整の上、納入場所の担当者の立会、確認を受けること。
４ 納品時に当センターの機器、設備、建築物等に損害を与えた場合は、受注者の責任と費用負担により
原状回復させること。
５ 当該物品は、納入検査完了後１年間の品質不良、変質、その他隠された瑕疵について補修、交換、
各種調整、トラブル対応に、無償で対応すること。
６ 機器の取扱い、操作方法について、十分な説明、指導を行うこと。
７ 搬入に際し、発生した梱包材料等は、持ち帰ること。
８ 納品する物品は、新品であること。
９ その他不明な点は、納入場所の担当者の指示に従うこと。

## 機器内訳書
機器内訳書
品名・規格 | 数量
ベッドサイドモニタ PVM-4763-Q20 | 1
バッテリパック SB-470P | 1
送信機 ZS-600P | 1
架台 KC-470P | 1
ホルダ DI-470P | 1
電極リード線 K991 BR-903P | 1
フィンガープローブ TL-201T2 P225F | 1
設置調整費 | 1
アダプター DH-470P | 1