## A
施設点検チェックシート
Ⅰ．排水設備 |  |  |  |  | (業者委託分)
点検項目 | 点検内容 | 方法 | 点検実施日 | 結果 | 判定 | 適用
合併浄化槽１ | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
合併浄化槽２ | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
合併浄化槽３ | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
合併浄化槽４ | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
減衰槽１ | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
減衰槽２ | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
減衰槽３ | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
中継槽 | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
貯留槽１ | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
貯留槽２ | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
希釈槽 | ▼槽内外の亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
排水ピット１ | ▼ピットの亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
排水ピット２ | ▼ピットの亀裂・漏水痕跡の有無 | 目視 |  |  | 適・否
分配ポンプＰ１ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
分配ポンプＰ２ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
貯留槽移送ポンプＰ３ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
貯留槽移送ポンプＰ４ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
放流・返送ポンプＰ５ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
放流・返送ポンプＰ６ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
排水ピット１ポンプＰ７ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
排水ピット１ポンプＰ８ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
排水ピット２ポンプＰ９ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
排水ピット２ポンプＰ１０ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
合併浄化槽１ポンプＰ１１ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
合併浄化槽１ポンプＰ１２ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
合併浄化槽１ポンプＰ１２ | ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
合併浄化槽２ポンプＰ１３ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
点検項目 | 点検内容 | 方法 | 点検実施日 | 結果 | 判定 | 適用
合併浄化槽２ポンプＰ１４ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
合併浄化槽３ポンプＰ１５ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
合併浄化槽３ポンプＰ１６ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
合併浄化槽４ポンプＰ１７ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
合併浄化槽４ポンプＰ１８ | ▼ポンプ機能 | 動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
切替弁ＭＶ１ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
切替弁ＭＶ２ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
分配弁ＭＶ３ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
分配弁ＭＶ４ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
分配弁ＭＶ５ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
移送弁ＭＶ６ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
移送弁ＭＶ７ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
移送弁ＭＶ８ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
移送弁ＭＶ９ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
流入弁ＭＶ１０ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
流入弁ＭＶ１１ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
移送弁ＭＶ１２ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
移送弁ＭＶ１３ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
移送弁ＭＶ１４ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
返送弁ＭＶ１５ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
返送弁ＭＶ１６ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
放流弁ＭＶ１７ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
希釈水弁ＭＶ１８ | ▼水漏れの有無、開閉機能 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
排水管 | ▼水漏れ・痕跡の有無、継ぎ目の異常の有無 | 目視 |  |  | 適・否
Ⅱ．排気設備（核医学（ＲＩ）部門） |  |  |  |  | (業者委託分)
点検項目 | 点検内容 | 方法 | 点検実施日 | 結果 | 判定 | 適用
排風機(FE-1-1-1) | ▼異常音・過熱・ベルト傷・ゆるみ・空気漏れの有無 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
排風機(FE-1-1-2) | ▼異常音・過熱・ベルト傷・ゆるみ・空気漏れの有無 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
排風機(FE-1-1-1)総排気量 | ▼排気量の適否 | 測定 |  |  | 適・否
排風機(FE-1-1-2)総排気量 | ▼排気量の適否 | 測定 |  |  | 適・否
排気浄化装置(FU-1-1-1) | ▼ダクト・フィルターユニット空気漏れ有無、圧力損失の状況 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
排気浄化装置(FU-1-1-2) | ▼ダクト・フィルターユニット空気漏れ有無、圧力損失の状況 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
点検項目 | 点検内容 | 方法 | 点検実施日 | 結果 | 判定 | 適用
ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ前室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET廃棄物保管室１ | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET廃棄物保管室２ | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
SWC | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
品質管理室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
ホットラボ室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
ホットラボ前室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET処置室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET準備室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
更衣室(男・女) | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
HWC | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET待機室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET待合廊下 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
RI貯蔵室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
RI廃棄物保管室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET-CT室1 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET-CT機械室２ | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET-CT室2 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET-CT機械室１ | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
PET-CT室3 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
RI診察室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
RI処置室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
RI準備室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
RI準備室フード | ▼フード開口部面速、排気管接合部の健全性 | 測定・目視 |  |  | 適・否
読影室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
操作室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
SPECT-CT室1 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
SPECT-CT室2 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
SPECT-CT室3 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
HWC | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
汚染検査室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
汚染除去室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
掃除用具室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
ｽﾄﾚｯﾁｬｰ待機室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
倉庫 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
Ⅲ．排気設備（ＲＩ病棟） |  |  |  |  | (業者委託分)
点検項目 | 点検内容 | 方法 | 点検実施日 | 結果 | 判定 | 適用
排風機(FE-4-1-1-A) | ▼異常音・過熱・ベルト傷・ゆるみ・空気漏れの有無 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
排風機(FE-4-1-1-B) | ▼異常音・過熱・ベルト傷・ゆるみ・空気漏れの有無 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
| ▼絶縁抵抗（リーク電流）適否 | 測定 |  |  | 適・否
排風機(FE-4-1-1-A)総排気量 | ▼排気量の適否 | 測定 |  |  | 適・否
排風機(FE-4-1-1-B)総排気量 | ▼排気量の適否 | 測定 |  |  | 適・否
排気浄化装置(FU-4-1-1) | ▼ダクト・フィルターユニット空気漏れ有無、圧力損失の状況 | 目視・動作試験 |  |  | 適・否
小線源治療手術室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
線源保管室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
手術前室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
操作室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
器材室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
病室１ | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
病室２ | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
病室３ | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
シャワー室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
ﾛｯｶｰ室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
廊下 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
更衣室(男・女) | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
SWC | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
ｸﾘｰﾝﾘﾈﾝ室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
汚染検査室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
汚染除去室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
洗浄室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
保管室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
廃棄物保管室 | ▼室内気流の適否 | 測定 |  |  | 適・否
Ⅳ．その他（小線源治療室）
点検項目 | 点検内容 | 方法 | 点検実施日 | 結果 | 判定 | 適用
ﾏｲｸﾛｾﾚｸﾄﾛﾝ線源 | Ｉｒ密封線源の健全性 | 貯蔵容器の線源送出孔のスミアテスト |  |  | 適・否
（注） １．測定値等は結果のみを、「結果」欄に記入すること。また、それを補充するデータ、写真等がある場合は別紙により添付すること。
２．点検の結果、補修の必要を認めたときは、「判定」欄の「否」に○印を付し、別紙によりその詳細を報告すること。
３．別紙を添付するときは、「摘要」欄にその旨、明記すること。