## 仕様書
放射線管理区域清掃仕様別表
部門 | 階 | 室番号 | 室 名 称 | 初期導入 | [5 empty] | 床面積 (ｍ２) | 清 掃 頻 度 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 法律の 設備 区分 | 障防法 |  | 医療法
[5 empty] | ﾘﾆｱｯｸ | PETｶﾒﾗ /治療用 | PET用RI (ﾃﾞﾘﾊﾞﾘ) | SPECT /治療用 | X線 装置 |  | 日常清掃 |  | 定期清掃 | 除染・清掃
[5 empty] | 加速器 | 密封RI | 非密封RI | 非密封RI | ※ |  | 週3回 | 週1回 | 月1回 | 患者退院後
核医学(RI) | 1F | 1-1-1 | ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ室 | － | － | － | － | － | － | 46.6
|  | 1-1-2 | ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ前室 | － | － | － | － | － | － | 14.1 |  |  | ○
|  | 1-1-3 | PET廃棄物保管室１ | 廃 | － | － | ○ | － | － | 20.2 |  |  | ○
|  | 1-1-4 | PET廃棄物保管室２ | 廃 | － | － | ○ | － | － | 18.7 |  |  | ○
|  | 1-1-5･6 | SWC | － | － | － | － | － | － | 4.2 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 1-1-7 | 品質管理室 | － | － | － | － | － | － | 17.4 |  | ○ | ○
|  | 1-1-8 | ホットラボ室 | － | － | － | － | － | － | 95.8
|  | 1-1-9 | ホットラボ前室 | － | － | － | － | － | － | 16.8 |  |  | ○
|  | 1-1-10 | PET処置室 | 使 | － | － | ○ | － | － | 23.6 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 1-1-11 | PET準備室 | 使･貯 | － | － | ○ | － | － | 26.3 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 1-1-14・15 | 更衣室(男・女) | － | － | － | － | － | － | 40.8 | ○ |  | ○
|  | 1-1-16･17 | HWC | － | － | － | － | － | － | 10 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 1-1-19・20 | PET待機室 | 使 | － | － | ○ | － | － | 75.9 | ○ |  | ○
|  | 1-1-21 | PET待合廊下 | － | － | － | － | － | － | 89.4 | ○ |  | ○
|  | 1-1-21 | RI待合廊下 | － | － | － | － | － | － | 150.1 | ○ |  | ○
|  | 1-1-22 | RI貯蔵室 | 貯 | － | － | － | ○ | － | 18.3 |  |  | ○
|  | 1-1-23 | RI廃棄物保管室 | 廃 | － | － | － | ○ | － | 18.7 |  |  | ○
|  | 1-1-24 | PET-CT室1 | 使･貯 | － | ○ | ○ | － | ○ | 27.1 | ○ |  | ○
|  | 1-1-25 | PET-CT機械室２ | － | － | － | － | － | － | 15.5 |  | ○ | ○
|  | 1-1-26 | PET-CT室2 | 使･貯 | － | ○ | ○ | － | ○ | 49.3 | ○ |  | ○
|  | 1-1-27 | PET-CT機械室１ | － | － | － | － | － | － | 25 |  | ○ | ○
|  | 1-1-28 | PET-CT室3 | － | － | － | － | － | － | 38.2 | ○ |  | ○
|  | 1-1-29 | RI診察室 | － | － | － | － | － | － | 13.7 | ○ |  | ○
|  | 1-1-30 | RI処置室 | 使 | － | － | － | ○ | － | 11 | ○ |  | ○
|  | 1-1-31 | RI準備室 | 使･貯 | － | － | － | ○ | － | 17 | ○ |  | ○
|  | 1-1-32 | 読影室 | － | － | － | － | － | － | 44 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 1-1-33 | 操作室 | － | － | － | － | － | － | 138.8 | ○ |  | ○
|  | 1-1-37 | SPECT-CT室1 | 使 | － | － | － | ○ | ○ | 51.8 | ○ |  | ○
|  | 1-1-38 | SPECT-CT室2 | 使 | － | － | － | ○ | ○ | 46.1 | ○ |  | ○
|  | 1-1-39 | SPECT-CT室3 | 使 | － | － | － | ○ | ○ | 44 | ○ |  | ○
|  | 1-1-40･41 | HWC | － | － | － | － | － | － | 11.8 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 1-1-43 | 汚染検査室 | 使 | － | － | ○ | ○ | － | 8.4 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 1-1-46 | 汚染除去室 | 使 | － | － | ○ | ○ | － | 3.4 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 1-1-T1 | 掃除用具室 | － | － | － | － | － | － | 3.6 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 1-1-T2 | ｽﾄﾚｯﾁｬｰ待機室 | 使 | － | － | ○ | － | － | 16.1 |  | ○ | ○
|  | 1-1-T3 | 倉庫 | － | － | － | － | － | － | 5 |  | ○ | ○
１ Ｆ 合 計 | [9 empty] | 1256.7
ＲＩ病棟 | 4F | 4-3-1 | 小線源治療手術室 | 使 | － | ○ | － | － | ○ | 53.7 | ○ |  | ○
|  | 4-3-2 | 線源保管室 | 使･貯 | － | ○ | － | ○ | － | 13.1 | ○ |  | ○
|  | 4-3-3 | 手術前室 | － | － | － | － | － | － | 11.7 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 4-3-4 | 操作室 | － | － | － | － | － | － | 10.1 | ○ |  | ○
|  | 4-3-5 | 器材室 | － | － | － | － | － | － | 7.8 | ○ |  | ○
|  | 4-3-6 | 病室１ | 使 | － | ○ | － | － | － | 26 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 4-3-7 | 病室２ | 使 | － | ○ | － | ○ | － | 26.1 |  |  |  | ○ | 同上、放射性汚染物・廃棄物処理含む
|  | 4-3-8 | 病室３ | 使 | － | － | － | ○ | － | 24.8 |  |  |  | ○ | 同上、放射性汚染物・廃棄物処理含む
|  | 4-3-10 | シャワー室 | － | － | － | － | － | － | 8.8 |  |  |  | ○ | 同上、放射性汚染物・廃棄物処理含む
|  | 4-3-9 | ﾛｯｶｰ室 | － | － | － | － | － | － | 11.4 | ○ |  | ○
|  | 4-3-12 | 廊下 | － | － | － | － | － | － | 118.6 | ○ |  | ○
|  | 4-3-13・14 | 更衣室(男・女) | － | － | － | － | － | － | 11.1 | ○ |  | ○
|  | 4-3-15 | SWC | － | － | － | － | － | － | 3.2 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 4-3-16 | ｸﾘｰﾝﾘﾈﾝ室 | － | － | － | － | － | － | 11 | ○ |  | ○
|  | 4-3-17 | 汚染検査室 | 使 | － | － | ○ | ○ | － | 7.7 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 4-3-18 | 汚染除去室 | 使 | － | － | ○ | ○ | － | 1.2 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 4-3-23 | 洗浄室 | 使 | － | － | － | ○ | － | 15.5 | ○ |  | ○ |  | 衛生器具類清掃含む
|  | 4-3-25 | 保管室 | 廃 | － | － | － | ○ | － | 10.4 | ○ |  | ○
|  | 4-3-T1 | 廃棄物保管室 | 廃 | － | － | － | ○ | － | 9.8 | ○ |  | ○
４ Ｆ 合 計 | [9 empty] | 382
| 共 通 |  |  |  | ﾘﾆｱｯｸ | PETｶﾒﾗ /治療用 | PET用RI (ﾃﾞﾘﾊﾞﾘ) | SPECT /治療用 | X線 装置 | 数量 |  | 頻 度 |  |  |  | 備 考
[5 empty] | 加速器 | 密封RI | 非密封RI | 非密封RI | ※ |  |  | 週5回 | 週1回 | 年2回 | 年1回
その他 | 各室内の非汚染ゴミ回収 | [8 empty] | 一式 |  | ○
| トイレ内清掃 | [8 empty] | 一式 |  | 〇
| 流し等 | [8 empty] | 一式 |  |  | ○
| 窓及びドア | [8 empty] | 一式 |  |  |  | ○
| 空調用ｱﾈﾓ及びグリルなど | [8 empty] | 一式 |  |  |  | ○
| 照明器具類 | [8 empty] | 一式 |  |  |  |  | ○

## 床面積
管理区域内の床面積
部門 | 階 | 室番号 | 室名称 | 初期導入 | [5 empty] | 床面積 (ｍ２)
|  |  |  | 法律の 設備 区分 | 障防法 |  | 医療法
[5 empty] | ﾘﾆｱｯｸ | PETｶﾒﾗ /治療用 | PET用RI (ﾃﾞﾘﾊﾞﾘ) | SPECT /治療用 | X線 装置
[5 empty] | 加速器 | 密封RI | 非密封RI | 非密封RI | ※
放射線診断(RI) | 1F | 1-1-1 | ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ室 | － | － | － | － | － | － | 46.6
| 1F | 1-1-2 | ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ前室 | － | － | － | － | － | － | 14.1
| 1F | 1-1-3 | PET廃棄物保管室１ | 廃 | － | － | ○ | － | － | 20.2
| 1F | 1-1-4 | PET廃棄物保管室２ | 廃 | － | － | ○ | － | － | 18.7
| 1F | 1-1-5 | SWC | － | － | － | － | － | － | 2.1
| 1F | 1-1-6 | SWC | － | － | － | － | － | － | 2.1
| 1F | 1-1-7 | 品質管理室 | － | － | － | － | － | － | 17.4
| 1F | 1-1-8 | ホットラボ室 | － | － | － | － | － | － | 95.8
| 1F | 1-1-9 | ホットラボ前室 | － | － | － | － | － | － | 16.8
| 1F | 1-1-10 | PET処置室 | 使 | － | － | ○ | － | － | 23.6
| 1F | 1-1-11 | PET準備室 | 使･貯 | － | － | ○ | － | － | 26.3
| 1F | 1-1-12 | 排気機械室 | 廃 | － | － | ○ | ○ | － | 62.6
| 1F | 1-1-14 | 更衣室(男) | － | － | － | － | － | － | 21.1
| 1F | 1-1-15 | 更衣室(女) | － | － | － | － | － | － | 19.7
| 1F | 1-1-16 | HWC | － | － | － | － | － | － | 5
| 1F | 1-1-17 | HWC | － | － | － | － | － | － | 5
| 1F | 1-1-20 | PET待機室 | 使 | － | － | ○ | － | － | 75.9
| 1F | 1-1-21 | PET待合廊下 | － | － | － | － | － | － | 89.4
| 1F | 1-1-21 | RI待合廊下 | － | － | － | － | － | － | 150.1
| 1F | 1-1-22 | RI貯蔵室 | 貯 | － | － | － | ○ | － | 18.3
| 1F | 1-1-23 | RI廃棄物保管室 | 廃 | － | － | － | ○ | － | 18.7
| 1F | 1-1-24 | PET-CT室1 | 使･貯 | － | ○ | ○ | － | ○ | 27.1
| 1F | 1-1-25 | PET-CT機械室２ | － | － | － | － | － | － | 15.5
| 1F | 1-1-26 | PET-CT室2 | 使･貯 | － | ○ | ○ | － | ○ | 49.3
| 1F | 1-1-27 | PET-CT機械室１ | － | － | － | － | － | － | 25
| 1F | 1-1-28 | PET-CT室3 | － | － | － | － | － | － | 38.2
| 1F | 1-1-29 | RI診察室 | － | － | － | － | － | － | 13.7
| 1F | 1-1-30 | RI処置室 | 使 | － | － | － | ○ | － | 11
| 1F | 1-1-31 | RI準備室 | 使･貯 | － | － | － | ○ | － | 17
| 1F | 1-1-32 | 読影室 | － | － | － | － | － | － | 44
| 1F | 1-1-33 | 操作室 | － | － | － | － | － | － | 138.8
| 1F | 1-1-37 | SPECT-CT室1 | 使 | － | － | － | ○ | ○ | 51.8
| 1F | 1-1-38 | SPECT-CT室2 | 使 | － | － | － | ○ | ○ | 46.1
| 1F | 1-1-39 | SPECT-CT室3 | 使 | － | － | － | ○ | ○ | 44
| 1F | 1-1-40 | HWC | － | － | － | － | － | － | 5.9
| 1F | 1-1-41 | HWC | － | － | － | － | － | － | 5.9
| 1F | 1-1-43 | 汚染検査室 | 使 | － | － | ○ | ○ | － | 8.4
| 1F | 1-1-46 | 汚染除去室 | 使 | － | － | ○ | ○ | － | 3.4
| 1F | 1-1-T1 | 掃除用具室 | － | － | － | － | － | － | 3.6
| 1F | 1-1-T2 | ｽﾄﾚｯﾁｬｰ待機室 | 使 | － | － | ○ | － | － | 16.1
| 1F | 1-1-T3 | 倉庫 | － | － | － | － | － | － | 5
| 合 計 | [8 empty] | 1319.3
ＲＩ病室 | 4F | 4-3-1 | 小線源治療手術室 | 使 | － | ○ | － | － | ○ | 53.7
| 4F | 4-3-2 | 線源保管室 | 使･貯 | － | ○ | － | ○ | － | 13.1
| 4F | 4-3-3 | 手術前室 | － | － | － | － | － | － | 11.7
| 4F | 4-3-4 | 操作室 | － | － | － | － | － | － | 10.1
| 4F | 4-3-5 | 器材室 | － | － | － | － | － | － | 7.8
| 4F | 4-3-6 | 病室１ | 使 | － | ○ | － | － | － | 26
| 4F | 4-3-7 | 病室２ | 使 | － | ○ | － | ○ | － | 26.1
| 4F | 4-3-8 | 病室３ | 使 | － | － | － | ○ | － | 24.8
| 4F | 4-3-9 | ﾛｯｶｰ室 | － | － | － | － | － | － | 11.4
| 4F | 4-3-10 | シャワー室 | － | － | － | － | － | － | 8.8
| 4F | 4-3-12 | 廊下 | － | － | － | － | － | － | 118.6
| 4F | 4-3-13 | 更衣室(男) | － | － | － | － | － | － | 4.5
| 4F | 4-3-14 | 更衣室(女) | － | － | － | － | － | － | 6.6
| 4F | 4-3-15 | SWC | － | － | － | － | － | － | 3.2
| 4F | 4-3-16 | ｸﾘｰﾝﾘﾈﾝ | － | － | － | － | － | － | 11
| 4F | 4-3-17 | 汚染検査室 | 使 | － | － | ○ | ○ | － | 7.7
| 4F | 4-3-18 | 汚染除去室 | 使 | － | － | ○ | ○ | － | 1.2
| 4F | 4-3-23 | 洗浄室 | 使 | － | － | － | ○ | － | 15.5
| 4F | 4-3-25 | 保管室 | 廃 | － | － | － | ○ | － | 10.4
| 4F | 4-3-T1 | 廃棄物保管室 | 廃 | － | － | － | ○ | － | 9.8
| 合 計 | [8 empty] | 382