仕様書

| 品名 | ＢＩＳモジュール | 数量 | 一式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 選定品目 | ﾌｨﾘｯﾌﾟｽM1034AX Bispectral Index ｿﾘｭｰｼｮﾝ |  |  |
| 製造会社 | 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン |  |  |
| 規格・銘柄等 | M1034AX-QUAT♯10 |  |  |
| 内訳 （付属品等） | 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン製 (装 置) ﾌｨﾘｯﾌﾟｽM1034AX Bispectral Index ｿﾘｭｰｼｮﾝ ６台 (消耗品) BISｾﾝｻ ｸﾜﾄﾛ 600本 |  |  |
| その他 | ・賃借料には動産総合保険料を含め、保険適用の範囲内の本体の修理はそれにより行う。 ・本体に障害等が生じ、修理のための通知を受けた場合は、直ちに専門の技術者を派遣し、必要な修理を行うこと。 |  |  |
| 使用場所 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター新館棟２階手術室及び本館棟２階カテ室 |  |  |
| 賃貸借期間 | 令和５年５月１日 ～ 令和６年４月３０日 |  |  |