　仕様書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | AtriCure　Cryo　アブレーションシステム | 数量 | 一式 |
| 製造会社 | センチュリーメディカル株式会社 | | |
| 規格・銘柄等 | ACM1 | | |
| 内訳  （付属品等） | ・cryoICE Box コンソール　本体…１台  ・フットスイッチ…１個  ・電源コード…１個  ・シリンダーヒーターバンド…１個  ・N2O排気用ホース…１個  ・N2Oガスラインモジュール…１個  ・N2Oガスフィルター…１個 | | |
| その他 | ・賃借料には動産総合保険料を含め、保険適用の範囲内の本体の修理はそれにより行う。  ・本体に障害等が生じ、修理のための通知を受けた場合は、直ちに専門の技術者を派遣し、必要な修理を行うこと。 | | |
| 使用場所 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター　新館棟２階手術室 | | |
| 賃貸借期間 | 令和５年５月１日　　～　　令和６年４月３０日 | | |