仕様書

| 品名 | 血管内画像診断システム（ルナウェーブ） | 数量 | 一式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製造会社 | テルモ株式会社 |  |  |
| 規格・銘柄等 | 01LW100M |  |  |
| 内訳 （付属品等） | ・LUNAWAVE本体 LW-10S…１台 |  |  |
| その他 | ・賃借料には動産総合保険料を含め、保険適用の範囲内の本体の修理はそれにより行う。 ・本体に障害等が生じ、修理のための通知を受けた場合は、直ちに専門の技術者を派遣し、必要な修理を行うこと。 |  |  |
| 使用場所 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター |  |  |
| 賃貸借期間 | 令和５年５月１日 ～ 令和６年４月３０日 |  |  |