被ばく放射線量測定業務委託仕様書

本業務は、放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第２０条及び医療法施行規則第３０条の１８等の規定により、放射線作業に従事させる職員にバッジを装着して、被ばく放射線量当量を測定し、測定結果を書面及び電子データにより報告する業務とする。

また、この仕様書は被ばく放射線量測定業務の大要を示すものであり、ここに記載されていない細部の事項については、発注者、受注者協議し決定するものとする。

１　契約期間

令和７年１０月１日～令和１０年１０月３１日（３７か月）

２　業務対象期間（被ばく放射線量測定期間）

令和７年１０月１日～令和１０年９月３０日（３６か月）

３　測定バッジの種類等及び使用予定数量

- 測定線量・数量

  - Ｘ，γ，β線用（職員装着用）　　　　　　９，３６０件（260件/月）

  - Ｘ，γ，β線、熱中性子、高速中性子線用　１，０８０件（ 30件/月）

  - Ｘ，γ，またはβ線用（手指用・リング）　　　２５２件（  7件/月）

  - Ｘ，γ，β線用（広範囲用ＤＯＳＩＲＩＳ）　　５４０件（ 15件/月）

（２）書面及び電子データによる線量報告　　　　　　　 ３６件

（職員用の報告は毎月（３６回）とする。）

４　業務内容

（１）必要とする種類のバッジを発注者の指定する場所に送付する。

（２）職員装着用のバッジについては、毎月、前月の使用期間終了までに（契約開時はバッジの装着開始１週間前に）次月分のバッジを収納ケースに入れるなど、対象職員それぞれが直ぐに装着できる状態にして発注者の指定する場所に送付する。

（３）返送されたバッジの被ばく線量当量を測定し、速やかに報告する。

（４）測定結果は書面及び電子データ（ＣＳＶ形式で出力可能なもの）により報告する。

①　書面での報告において、放射線診療従事者等（職員装着分）の測定分については、個人ごとに別葉とし、それぞれ四半期ごと、年度ごとに集計されたものを提出すること。

②　電子データでの報告において、放射線診療従事者等分（職員装着分）は埼玉県立がんセンターの過去の測定データを、比較的簡便な方法により参照することができかつ、そのデータの抽出が可能な状態にすること。

また、放射線診療従事者等分（職員装着分）については、ブロック５年間の実効線量累積値を出力できるようにすること。

（５）埼玉県立がんセンターの過去の測定データについて、関係法令等に定める必要年分を保有していない場合は、受注者側において、本契約の最初の測定結果報告前までに必要なデータを収集すること。

５　負担区分

委託業務に必要なバッジ、事務用消耗品及び用紙類等は、受注者の負担とする。